## HEATING UP
Time | Yellow | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor Average | Time | Reality | Sensor Average
14:47 |  | 20.37 | 20.31 | 20.62 | 20.4333 | 14:47 |  | 20.4333
14:47 |  | 20.37 | 20.31 | 20.62 | 20.4333 | 14:47 |  | 20.4333
14:47 |  | 20.37 | 20.31 | 20.62 | 20.4333 | 14:47 |  | 20.4333
14:47 |  | 20.37 | 20.31 | 20.62 | 20.4333 | 14:47 |  | 20.4333
14:47 |  | 20.37 | 20.31 | 20.62 | 20.4333 | 14:47 |  | 20.4333
14:47 |  | 20.37 | 20.25 | 20.62 | 20.4133 | 14:47 |  | 20.4133
14:47 | 20.9 | 20.37 | 20.31 | 20.62 | 20.4333 | 14:47 | 20.9 | 20.4333
14:47 |  | 20.37 | 20.31 | 20.62 | 20.4333 | 14:47 |  | 20.4333
14:47 |  | 20.37 | 20.31 | 20.62 | 20.4333 | 14:47 |  | 20.4333
14:47 |  | 20.37 | 20.31 | 20.69 | 20.4567 | 14:47 |  | 20.4567
14:47 |  | 20.37 | 20.5 | 20.75 | 20.54 | 14:47 |  | 20.54
14:47 |  | 20.37 | 20.62 | 21 | 20.6633 | 14:47 |  | 20.6633
14:47 |  | 20.37 | 20.81 | 21.25 | 20.81 | 14:47 |  | 20.81
14:47 |  | 20.44 | 21.12 | 21.5 | 21.02 | 14:47 |  | 21.02
14:47 |  | 20.56 | 21.37 | 21.69 | 21.2067 | 14:47 |  | 21.2067
14:47 |  | 20.69 | 21.44 | 21.87 | 21.3333 | 14:47 |  | 21.3333
14:47 |  | 20.75 | 21.5 | 22 | 21.4167 | 14:47 |  | 21.4167
14:47 |  | 20.87 | 21.5 | 22.06 | 21.4767 | 14:47 |  | 21.4767
14:47 | 20.9 | 20.87 | 21.44 | 22 | 21.4367 | 14:47 | 20.9 | 21.4367
14:47 |  | 20.87 | 21.44 | 22 | 21.4367 | 14:47 |  | 21.4367
14:47 |  | 20.87 | 21.44 | 21.94 | 21.4167 | 14:47 |  | 21.4167
14:47 |  | 20.81 | 21.44 | 21.94 | 21.3967 | 14:47 |  | 21.3967
14:47 |  | 20.75 | 21.62 | 21.81 | 21.3933 | 14:47 |  | 21.3933
14:47 |  | 20.75 | 21.62 | 21.69 | 21.3533 | 14:47 |  | 21.3533
14:47 |  | 20.75 | 21.56 | 21.56 | 21.29 | 14:47 |  | 21.29
14:47 |  | 20.69 | 21.56 | 21.5 | 21.25 | 14:47 |  | 21.25
14:47 |  | 20.75 | 21.5 | 21.37 | 21.2067 | 14:47 |  | 21.2067
14:47 |  | 20.75 | 21.5 | 21.37 | 21.2067 | 14:47 |  | 21.2067
14:47 |  | 20.81 | 21.62 | 21.37 | 21.2667 | 14:47 |  | 21.2667
14:47 |  | 20.81 | 21.75 | 21.37 | 21.31 | 14:47 |  | 21.31
14:47 | 21.9 | 20.87 | 21.87 | 21.5 | 21.4133 | 14:47 | 21.9 | 21.4133
14:47 |  | 21 | 22 | 21.62 | 21.54 | 14:47 |  | 21.54
14:47 |  | 21.06 | 22.12 | 22.06 | 21.7467 | 14:47 |  | 21.7467
14:47 |  | 21.25 | 22.19 | 22.87 | 22.1033 | 14:47 |  | 22.1033
14:47 |  | 21.62 | 22.44 | 23.69 | 22.5833 | 14:47 |  | 22.5833
14:47 |  | 22.12 | 22.87 | 24.5 | 23.1633 | 14:47 |  | 23.1633
14:47 |  | 22.56 | 23.31 | 25.25 | 23.7067 | 14:47 |  | 23.7067
14:47 |  | 22.87 | 23.56 | 25.87 | 24.1 | 14:47 |  | 24.1
14:47 |  | 23.12 | 23.81 | 26.25 | 24.3933 | 14:47 |  | 24.3933
14:47 |  | 23.31 | 24.25 | 26.44 | 24.6667 | 14:47 |  | 24.6667
14:47 |  | 23.56 | 24.75 | 26.5 | 24.9367 | 14:47 |  | 24.9367
14:47 |  | 23.87 | 25.19 | 26.62 | 25.2267 | 14:47 |  | 25.2267
14:47 | 25.7 | 24.12 | 25.56 | 26.75 | 25.4767 | 14:47 | 25.7 | 25.4767
14:47 |  | 24.25 | 25.75 | 26.69 | 25.5633 | 14:47 |  | 25.5633
14:47 |  | 24.31 | 25.75 | 26.62 | 25.56 | 14:47 |  | 25.56
14:47 |  | 24.37 | 25.69 | 26.5 | 25.52 | 14:47 |  | 25.52
14:47 |  | 24.44 | 25.69 | 26.37 | 25.5 | 14:47 |  | 25.5
14:47 |  | 24.56 | 25.62 | 26.25 | 25.4767 | 14:47 |  | 25.4767
14:47 |  | 24.62 | 25.87 | 26.12 | 25.5367 | 14:47 |  | 25.5367
14:47 |  | 24.75 | 26.19 | 26.19 | 25.71 | 14:47 |  | 25.71
14:47 |  | 24.81 | 26.37 | 26.25 | 25.81 | 14:47 |  | 25.81
14:47 |  | 24.94 | 26.44 | 26.44 | 25.94 | 14:47 |  | 25.94
14:47 |  | 25.06 | 26.44 | 26.56 | 26.02 | 14:47 |  | 26.02
14:47 |  | 25.25 | 26.44 | 26.75 | 26.1467 | 14:47 |  | 26.1467
14:47 | 27.4 | 25.5 | 26.44 | 27 | 26.3133 | 14:47 | 27.4 | 26.3133
14:47 |  | 25.81 | 26.5 | 27.25 | 26.52 | 14:47 |  | 26.52
14:47 |  | 26.06 | 26.56 | 27.31 | 26.6433 | 14:47 |  | 26.6433
14:47 |  | 26.37 | 26.62 | 27.37 | 26.7867 | 14:47 |  | 26.7867
14:47 |  | 26.69 | 26.75 | 27.62 | 27.02 | 14:47 |  | 27.02
14:47 |  | 27 | 26.81 | 27.81 | 27.2067 | 14:47 |  | 27.2067
14:47 |  | 27.19 | 26.87 | 27.94 | 27.3333 | 14:47 |  | 27.3333
14:47 |  | 27.37 | 27 | 28.06 | 27.4767 | 14:47 |  | 27.4767
14:47 |  | 27.44 | 27.12 | 28.12 | 27.56 | 14:47 |  | 27.56
14:47 |  | 27.56 | 27.31 | 28.25 | 27.7067 | 14:47 |  | 27.7067
14:47 |  | 27.69 | 27.44 | 28.37 | 27.8333 | 14:47 |  | 27.8333
14:47 |  | 27.81 | 27.75 | 28.56 | 28.04 | 14:47 |  | 28.04
14:48 | 30.1 | 28 | 28.06 | 28.69 | 28.25 | 14:48 | 30.1 | 28.25
14:48 |  | 28.12 | 28.37 | 28.87 | 28.4533 | 14:48 |  | 28.4533
14:48 |  | 28.25 | 28.69 | 29.06 | 28.6667 | 14:48 |  | 28.6667
14:48 |  | 28.44 | 28.81 | 29.19 | 28.8133 | 14:48 |  | 28.8133
14:48 |  | 28.56 | 28.94 | 29.25 | 28.9167 | 14:48 |  | 28.9167
14:48 |  | 28.75 | 29.06 | 29.25 | 29.02 | 14:48 |  | 29.02
14:48 |  | 28.94 | 29.25 | 29.5 | 29.23 | 14:48 |  | 29.23
14:48 |  | 29.12 | 29.5 | 29.75 | 29.4567 | 14:48 |  | 29.4567
14:48 |  | 29.31 | 29.87 | 30.19 | 29.79 | 14:48 |  | 29.79
14:48 |  | 29.56 | 30.37 | 30.69 | 30.2067 | 14:48 |  | 30.2067
14:48 |  | 29.87 | 30.87 | 31.19 | 30.6433 | 14:48 |  | 30.6433
14:48 |  | 30.19 | 31.19 | 31.56 | 30.98 | 14:48 |  | 30.98
14:48 | 32.1 | 30.44 | 31.37 | 31.75 | 31.1867 | 14:48 | 32.1 | 31.1867
14:48 |  | 30.75 | 31.44 | 31.94 | 31.3767 | 14:48 |  | 31.3767
14:48 |  | 30.94 | 31.5 | 32.19 | 31.5433 | 14:48 |  | 31.5433
14:48 |  | 31.19 | 31.5 | 32.44 | 31.71 | 14:48 |  | 31.71
14:48 |  | 31.37 | 31.56 | 32.56 | 31.83 | 14:48 |  | 31.83
14:48 |  | 31.5 | 31.75 | 32.63 | 31.96 | 14:48 |  | 31.96
14:48 |  | 31.62 | 32.06 | 32.69 | 32.1233 | 14:48 |  | 32.1233
14:48 |  | 31.81 | 32.38 | 32.75 | 32.3133 | 14:48 |  | 32.3133
14:48 |  | 32 | 32.63 | 32.88 | 32.5033 | 14:48 |  | 32.5033
14:48 |  | 32.19 | 33 | 33.06 | 32.75 | 14:48 |  | 32.75
14:48 |  | 32.38 | 33.5 | 33.44 | 33.1067 | 14:48 |  | 33.1067
14:48 |  | 32.63 | 33.94 | 33.81 | 33.46 | 14:48 |  | 33.46
14:48 | 34.1 | 32.88 | 34.19 | 34.13 | 33.7333 | 14:48 | 34.1 | 33.7333
14:48 |  | 33.13 | 34.38 | 34.38 | 33.9633 | 14:48 |  | 33.9633
14:48 |  | 33.25 | 34.56 | 34.5 | 34.1033 | 14:48 |  | 34.1033
14:48 |  | 33.44 | 34.81 | 34.75 | 34.3333 | 14:48 |  | 34.3333
14:48 |  | 33.63 | 35 | 35.13 | 34.5867 | 14:48 |  | 34.5867
14:48 |  | 33.94 | 35.19 | 35.38 | 34.8367 | 14:48 |  | 34.8367
14:48 |  | 34.31 | 35.5 | 35.69 | 35.1667 | 14:48 |  | 35.1667
14:48 |  | 34.63 | 35.88 | 36 | 35.5033 | 14:48 |  | 35.5033
14:48 |  | 34.88 | 36.31 | 36.44 | 35.8767 | 14:48 |  | 35.8767
14:48 |  | 35.19 | 36.56 | 36.88 | 36.21 | 14:48 |  | 36.21
14:48 |  | 35.44 | 36.69 | 37.38 | 36.5033 | 14:48 |  | 36.5033
14:48 |  | 35.75 | 36.75 | 37.75 | 36.75 | 14:48 |  | 36.75
14:48 | 36.1 | 36 | 36.81 | 37.94 | 36.9167 | 14:48 | 36.1 | 36.9167
14:48 |  | 36.25 | 36.94 | 38.13 | 37.1067 | 14:48 |  | 37.1067
14:48 |  | 36.44 | 37.06 | 38.38 | 37.2933 | 14:48 |  | 37.2933
14:48 |  | 36.63 | 37.25 | 38.56 | 37.48 | 14:48 |  | 37.48
14:48 |  | 36.81 | 37.44 | 38.81 | 37.6867 | 14:48 |  | 37.6867
14:48 |  | 36.94 | 37.63 | 39.13 | 37.9 | 14:48 |  | 37.9
14:48 |  | 37 | 37.69 | 39.25 | 37.98 | 14:48 |  | 37.98
14:48 |  | 37.19 | 37.94 | 39.38 | 38.17 | 14:48 |  | 38.17
14:48 |  | 37.31 | 38.31 | 39.56 | 38.3933 | 14:48 |  | 38.3933
14:48 |  | 37.5 | 38.56 | 39.94 | 38.6667 | 14:48 |  | 38.6667
14:48 |  | 37.75 | 38.75 | 40.38 | 38.96 | 14:48 |  | 38.96
14:48 |  | 38.06 | 38.75 | 40.81 | 39.2067 | 14:48 |  | 39.2067
14:48 | 38.6 | 38.31 | 38.81 | 41 | 39.3733 | 14:48 | 38.6 | 39.3733
14:48 |  | 38.63 | 39 | 41.13 | 39.5867 | 14:48 |  | 39.5867
14:48 |  | 38.88 | 39.19 | 41.31 | 39.7933 | 14:48 |  | 39.7933
14:48 |  | 39.13 | 39.25 | 41.44 | 39.94 | 14:48 |  | 39.94
14:48 |  | 39.31 | 39.38 | 41.56 | 40.0833 | 14:48 |  | 40.0833
14:48 |  | 39.44 | 39.5 | 41.44 | 40.1267 | 14:48 |  | 40.1267
14:48 |  | 39.5 | 39.56 | 41.31 | 40.1233 | 14:48 |  | 40.1233
14:48 |  | 39.56 | 39.63 | 41.13 | 40.1067 | 14:48 |  | 40.1067
14:48 |  | 39.56 | 39.63 | 41 | 40.0633 | 14:48 |  | 40.0633
14:48 |  | 39.63 | 39.69 | 40.94 | 40.0867 | 14:48 |  | 40.0867
14:48 |  | 39.63 | 39.81 | 41.06 | 40.1667 | 14:48 |  | 40.1667
14:48 |  | 39.75 | 39.94 | 41.31 | 40.3333 | 14:48 |  | 40.3333
14:48 | 40.7 | 39.81 | 40.06 | 41.63 | 40.5 | 14:48 | 40.7 | 40.5
14:48 |  | 40 | 40.25 | 41.81 | 40.6867 | 14:48 |  | 40.6867
14:48 |  | 40.19 | 40.38 | 41.81 | 40.7933 | 14:48 |  | 40.7933
14:48 |  | 40.31 | 40.5 | 41.88 | 40.8967 | 14:48 |  | 40.8967
14:48 |  | 40.5 | 40.69 | 41.94 | 41.0433 | 14:48 |  | 41.0433
14:48 |  | 40.63 | 40.81 | 41.94 | 41.1267 | 14:48 |  | 41.1267
14:48 |  | 40.69 | 40.94 | 41.88 | 41.17 | 14:48 |  | 41.17
14:48 |  | 40.75 | 41 | 41.75 | 41.1667 | 14:48 |  | 41.1667
14:48 |  | 40.81 | 41.19 | 41.69 | 41.23 | 14:48 |  | 41.23
14:48 |  | 40.88 | 41.38 | 41.69 | 41.3167 | 14:48 |  | 41.3167
14:48 |  | 41 | 41.5 | 41.69 | 41.3967 | 14:48 |  | 41.3967
14:48 |  | 41.13 | 41.63 | 41.81 | 41.5233 | 14:48 |  | 41.5233
14:49 | 43.8 | 41.25 | 41.69 | 42 | 41.6467 | 14:49 | 43.8 | 41.6467
14:49 |  | 41.31 | 41.81 | 42.19 | 41.77 | 14:49 |  | 41.77
14:49 |  | 41.44 | 41.94 | 42.31 | 41.8967 | 14:49 |  | 41.8967
14:49 |  | 41.63 | 42.13 | 42.44 | 42.0667 | 14:49 |  | 42.0667
14:49 |  | 41.81 | 42.5 | 42.63 | 42.3133 | 14:49 |  | 42.3133
14:49 |  | 42 | 42.94 | 42.94 | 42.6267 | 14:49 |  | 42.6267
14:49 |  | 42.19 | 43.25 | 43.31 | 42.9167 | 14:49 |  | 42.9167
14:49 |  | 42.38 | 43.44 | 43.63 | 43.15 | 14:49 |  | 43.15
14:49 |  | 42.69 | 43.56 | 43.94 | 43.3967 | 14:49 |  | 43.3967
14:49 |  | 43.06 | 43.75 | 44.44 | 43.75 | 14:49 |  | 43.75
14:49 |  | 43.5 | 43.88 | 44.88 | 44.0867 | 14:49 |  | 44.0867
14:49 |  | 43.81 | 44 | 45.13 | 44.3133 | 14:49 |  | 44.3133
14:49 | 45.9 | 44 | 44.13 | 45.25 | 44.46 | 14:49 | 45.9 | 44.46
14:49 |  | 44.13 | 44.25 | 45.25 | 44.5433 | 14:49 |  | 44.5433
14:49 |  | 44.25 | 44.31 | 45.25 | 44.6033 | 14:49 |  | 44.6033
14:49 |  | 44.38 | 44.44 | 45.25 | 44.69 | 14:49 |  | 44.69
14:49 |  | 44.44 | 44.56 | 45.25 | 44.75 | 14:49 |  | 44.75
14:49 |  | 44.56 | 44.75 | 45.5 | 44.9367 | 14:49 |  | 44.9367
14:49 |  | 44.75 | 44.88 | 45.69 | 45.1067 | 14:49 |  | 45.1067
14:49 |  | 44.88 | 45.06 | 45.94 | 45.2933 | 14:49 |  | 45.2933
14:49 |  | 45 | 45.19 | 46.06 | 45.4167 | 14:49 |  | 45.4167
14:49 |  | 45.13 | 45.38 | 46.13 | 45.5467 | 14:49 |  | 45.5467
14:49 |  | 45.31 | 45.56 | 46.25 | 45.7067 | 14:49 |  | 45.7067
14:49 |  | 45.44 | 45.69 | 46.38 | 45.8367 | 14:49 |  | 45.8367
14:49 | 47.6 | 45.63 | 45.88 | 46.56 | 46.0233 | 14:49 | 47.6 | 46.0233
14:49 |  | 45.75 | 46.06 | 46.88 | 46.23 | 14:49 |  | 46.23
14:49 |  | 45.94 | 46.25 | 47.19 | 46.46 | 14:49 |  | 46.46
14:49 |  | 46.06 | 46.5 | 47.44 | 46.6667 | 14:49 |  | 46.6667
14:49 |  | 46.25 | 46.88 | 47.63 | 46.92 | 14:49 |  | 46.92
14:49 |  | 46.44 | 47.5 | 47.88 | 47.2733 | 14:49 |  | 47.2733
14:49 |  | 46.63 | 48.06 | 48.19 | 47.6267 | 14:49 |  | 47.6267
14:49 |  | 46.88 | 48.5 | 48.44 | 47.94 | 14:49 |  | 47.94
14:49 |  | 47.06 | 48.88 | 48.63 | 48.19 | 14:49 |  | 48.19
14:49 |  | 47.31 | 49.19 | 48.75 | 48.4167 | 14:49 |  | 48.4167
14:49 |  | 47.5 | 49.31 | 48.88 | 48.5633 | 14:49 |  | 48.5633
14:49 |  | 47.63 | 49.44 | 48.94 | 48.67 | 14:49 |  | 48.67
14:49 | 49.8 | 47.81 | 49.5 | 48.94 | 48.75 | 14:49 | 49.8 | 48.75
14:49 |  | 47.94 | 49.63 | 49 | 48.8567 | 14:49 |  | 48.8567
14:49 |  | 48.13 | 49.81 | 49 | 48.98 | 14:49 |  | 48.98
14:49 |  | 48.31 | 50.06 | 49.13 | 49.1667 | 14:49 |  | 49.1667
14:49 |  | 48.63 | 50.38 | 49.5 | 49.5033 | 14:49 |  | 49.5033
14:49 |  | 49 | 50.56 | 49.94 | 49.8333 | 14:49 |  | 49.8333
14:49 |  | 49.38 | 50.75 | 50.5 | 50.21 | 14:49 |  | 50.21
14:49 |  | 49.81 | 50.81 | 51 | 50.54 | 14:49 |  | 50.54
14:49 |  | 50.13 | 50.88 | 51.25 | 50.7533 | 14:49 |  | 50.7533
14:49 |  | 50.44 | 50.94 | 51.44 | 50.94 | 14:49 |  | 50.94
14:49 |  | 50.63 | 51.06 | 51.56 | 51.0833 | 14:49 |  | 51.0833
14:49 |  | 50.81 | 51.13 | 51.69 | 51.21 | 14:49 |  | 51.21
14:49 | 52.4 | 50.94 | 51.19 | 51.81 | 51.3133 | 14:49 | 52.4 | 51.3133
14:49 |  | 51.06 | 51.25 | 52 | 51.4367 | 14:49 |  | 51.4367
14:49 |  | 51.19 | 51.31 | 52.13 | 51.5433 | 14:49 |  | 51.5433
14:49 |  | 51.25 | 51.38 | 52.25 | 51.6267 | 14:49 |  | 51.6267
14:49 |  | 51.38 | 51.5 | 52.25 | 51.71 | 14:49 |  | 51.71
14:49 |  | 51.5 | 51.63 | 52.31 | 51.8133 | 14:49 |  | 51.8133
14:49 |  | 51.63 | 51.81 | 52.44 | 51.96 | 14:49 |  | 51.96
14:49 |  | 51.81 | 52 | 52.5 | 52.1033 | 14:49 |  | 52.1033
14:49 |  | 52 | 52.19 | 52.63 | 52.2733 | 14:49 |  | 52.2733
14:49 |  | 52.19 | 52.31 | 52.69 | 52.3967 | 14:49 |  | 52.3967
14:49 |  | 52.31 | 52.56 | 52.88 | 52.5833 | 14:49 |  | 52.5833
14:49 | 54.9 | 52.44 | 52.88 | 53 | 52.7733 | 14:49 | 54.9 | 52.7733
14:49 |  | 52.63 | 53.19 | 53.19 | 53.0033 | 14:49 |  | 53.0033
14:49 |  | 52.75 | 53.31 | 53.44 | 53.1667 | 14:49 |  | 53.1667
14:49 |  | 52.94 | 53.5 | 53.63 | 53.3567 | 14:49 |  | 53.3567
14:49 |  | 53.13 | 53.63 | 53.81 | 53.5233 | 14:49 |  | 53.5233
14:49 |  | 53.31 | 53.81 | 54 | 53.7067 | 14:49 |  | 53.7067
14:49 |  | 53.44 | 54 | 54.31 | 53.9167 | 14:49 |  | 53.9167
14:49 |  | 53.63 | 54.25 | 54.63 | 54.17 | 14:49 |  | 54.17
14:49 |  | 53.81 | 54.44 | 54.94 | 54.3967 | 14:49 |  | 54.3967
14:49 |  | 54.06 | 54.69 | 55.25 | 54.6667 | 14:49 |  | 54.6667
14:49 |  | 54.38 | 55.06 | 55.69 | 55.0433 | 14:49 |  | 55.0433
14:49 |  | 54.63 | 55.44 | 56.06 | 55.3767 | 14:49 |  | 55.3767
14:49 | 58.1 | 54.94 | 55.94 | 56.44 | 55.7733 | 14:49 | 58.1 | 55.7733
14:50 |  | 55.19 | 56.44 | 56.63 | 56.0867 | 14:50 |  | 56.0867
14:50 |  | 55.44 | 56.88 | 56.69 | 56.3367 | 14:50 |  | 56.3367
14:50 |  | 55.63 | 57.38 | 56.88 | 56.63 | 14:50 |  | 56.63
14:50 |  | 55.88 | 57.81 | 57 | 56.8967 | 14:50 |  | 56.8967
14:50 |  | 56.13 | 58.13 | 57.13 | 57.13 | 14:50 |  | 57.13
14:50 |  | 56.38 | 58.31 | 57.44 | 57.3767 | 14:50 |  | 57.3767
14:50 |  | 56.69 | 58.44 | 57.69 | 57.6067 | 14:50 |  | 57.6067
14:50 |  | 56.94 | 58.63 | 57.88 | 57.8167 | 14:50 |  | 57.8167
14:50 |  | 57.13 | 58.75 | 58.13 | 58.0033 | 14:50 |  | 58.0033
14:50 |  | 57.31 | 58.81 | 58.31 | 58.1433 | 14:50 |  | 58.1433
14:50 |  | 57.44 | 58.88 | 58.5 | 58.2733 | 14:50 |  | 58.2733
14:50 | 59.8 | 57.56 | 59 | 58.63 | 58.3967 | 14:50 | 59.8 | 58.3967
14:50 |  | 57.69 | 59.13 | 58.69 | 58.5033 | 14:50 |  | 58.5033
14:50 |  | 57.75 | 59.19 | 58.88 | 58.6067 | 14:50 |  | 58.6067
14:50 |  | 57.88 | 59.19 | 58.94 | 58.67 | 14:50 |  | 58.67
14:50 |  | 57.94 | 59.25 | 59.06 | 58.75 | 14:50 |  | 58.75
14:50 |  | 58 | 59.31 | 59.13 | 58.8133 | 14:50 |  | 58.8133
14:50 |  | 58.13 | 59.31 | 59.25 | 58.8967 | 14:50 |  | 58.8967
14:50 |  | 58.25 | 59.44 | 59.38 | 59.0233 | 14:50 |  | 59.0233
14:50 |  | 58.31 | 59.5 | 59.44 | 59.0833 | 14:50 |  | 59.0833
14:50 |  | 58.5 | 59.69 | 59.5 | 59.23 | 14:50 |  | 59.23
14:50 |  | 58.63 | 59.94 | 59.69 | 59.42 | 14:50 |  | 59.42
14:50 |  | 58.81 | 60.13 | 60 | 59.6467 | 14:50 |  | 59.6467
14:50 | 61.6 | 59.13 | 60.31 | 60.31 | 59.9167 | 14:50 | 61.6 | 59.9167
14:50 |  | 59.44 | 60.44 | 60.63 | 60.17 | 14:50 |  | 60.17
14:50 |  | 59.75 | 60.56 | 60.81 | 60.3733 | 14:50 |  | 60.3733
14:50 |  | 60 | 60.69 | 60.94 | 60.5433 | 14:50 |  | 60.5433
14:50 |  | 60.19 | 60.75 | 61 | 60.6467 | 14:50 |  | 60.6467
14:50 |  | 60.31 | 60.88 | 61.13 | 60.7733 | 14:50 |  | 60.7733
14:50 |  | 60.56 | 61.06 | 61.44 | 61.02 | 14:50 |  | 61.02
14:50 |  | 60.81 | 61.25 | 61.75 | 61.27 | 14:50 |  | 61.27
14:50 |  | 61.06 | 61.44 | 62.06 | 61.52 | 14:50 |  | 61.52
14:50 |  | 61.25 | 61.56 | 62.5 | 61.77 | 14:50 |  | 61.77
14:50 |  | 61.44 | 61.75 | 62.81 | 62 | 14:50 |  | 62
14:50 |  | 61.63 | 61.88 | 63 | 62.17 | 14:50 |  | 62.17
14:50 | 63.6 | 61.75 | 62 | 63 | 62.25 | 14:50 | 63.6 | 62.25
14:50 |  | 61.94 | 62.13 | 63.06 | 62.3767 | 14:50 |  | 62.3767
14:50 |  | 62 | 62.31 | 63.19 | 62.5 | 14:50 |  | 62.5
14:50 |  | 62.06 | 62.44 | 63.25 | 62.5833 | 14:50 |  | 62.5833
14:50 |  | 62.19 | 62.56 | 63.31 | 62.6867 | 14:50 |  | 62.6867
14:50 |  | 62.31 | 62.63 | 63.38 | 62.7733 | 14:50 |  | 62.7733
14:50 |  | 62.44 | 62.69 | 63.5 | 62.8767 | 14:50 |  | 62.8767
14:50 |  | 62.56 | 62.81 | 63.63 | 63 | 14:50 |  | 63
14:50 |  | 62.69 | 62.94 | 63.75 | 63.1267 | 14:50 |  | 63.1267
14:50 |  | 62.81 | 63.06 | 63.88 | 63.25 | 14:50 |  | 63.25
14:50 |  | 63 | 63.19 | 64.12 | 63.4367 | 14:50 |  | 63.4367
14:50 |  | 63.31 | 63.38 | 64.31 | 63.6667 | 14:50 |  | 63.6667
14:50 | 65.7 | 63.56 | 63.5 | 64.5 | 63.8533 | 14:50 | 65.7 | 63.8533
14:50 |  | 63.81 | 63.69 | 64.62 | 64.04 | 14:50 |  | 64.04
14:50 |  | 64 | 63.81 | 64.81 | 64.2067 | 14:50 |  | 64.2067
14:50 |  | 64.19 | 64.06 | 65 | 64.4167 | 14:50 |  | 64.4167
14:50 |  | 64.37 | 64.19 | 65.19 | 64.5833 | 14:50 |  | 64.5833
14:50 |  | 64.5 | 64.37 | 65.31 | 64.7267 | 14:50 |  | 64.7267
14:50 |  | 64.69 | 64.56 | 65.5 | 64.9167 | 14:50 |  | 64.9167
14:50 |  | 64.87 | 64.81 | 65.87 | 65.1833 | 14:50 |  | 65.1833
14:50 |  | 65.12 | 65.06 | 66.25 | 65.4767 | 14:50 |  | 65.4767
14:50 |  | 65.31 | 65.31 | 66.5 | 65.7067 | 14:50 |  | 65.7067
14:50 |  | 65.5 | 65.5 | 66.56 | 65.8533 | 14:50 |  | 65.8533
14:50 |  | 65.62 | 65.69 | 66.75 | 66.02 | 14:50 |  | 66.02
14:50 | 67.8 | 65.87 | 65.87 | 67 | 66.2467 | 14:50 | 67.8 | 66.2467
14:50 |  | 66.06 | 66 | 67.25 | 66.4367 | 14:50 |  | 66.4367
14:50 |  | 66.25 | 66.12 | 67.5 | 66.6233 | 14:50 |  | 66.6233
14:50 |  | 66.44 | 66.25 | 67.62 | 66.77 | 14:50 |  | 66.77
14:50 |  | 66.56 | 66.37 | 67.81 | 66.9133 | 14:50 |  | 66.9133
14:50 |  | 66.75 | 66.5 | 67.94 | 67.0633 | 14:50 |  | 67.0633
14:50 |  | 66.94 | 66.69 | 68.06 | 67.23 | 14:50 |  | 67.23
14:50 |  | 67.12 | 66.81 | 68.19 | 67.3733 | 14:50 |  | 67.3733
14:50 |  | 67.25 | 66.94 | 68.25 | 67.48 | 14:50 |  | 67.48
14:50 |  | 67.44 | 67.12 | 68.31 | 67.6233 | 14:50 |  | 67.6233
14:50 |  | 67.56 | 67.31 | 68.37 | 67.7467 | 14:50 |  | 67.7467
14:50 |  | 67.75 | 67.5 | 68.5 | 67.9167 | 14:50 |  | 67.9167
14:50 | 69.8 | 67.94 | 67.69 | 68.56 | 68.0633 | 14:50 | 69.8 | 68.0633
14:51 |  | 68.12 | 68 | 68.75 | 68.29 | 14:51 |  | 68.29
14:51 |  | 68.31 | 68.31 | 69 | 68.54 | 14:51 |  | 68.54
14:51 |  | 68.5 | 68.62 | 69.31 | 68.81 | 14:51 |  | 68.81
14:51 |  | 68.62 | 68.94 | 69.56 | 69.04 | 14:51 |  | 69.04
14:51 |  | 68.75 | 69.12 | 69.75 | 69.2067 | 14:51 |  | 69.2067
14:51 |  | 68.81 | 69.25 | 69.94 | 69.3333 | 14:51 |  | 69.3333
14:51 |  | 68.87 | 69.44 | 70.06 | 69.4567 | 14:51 |  | 69.4567
14:51 |  | 69 | 69.56 | 70.19 | 69.5833 | 14:51 |  | 69.5833
14:51 |  | 69.06 | 69.69 | 70.31 | 69.6867 | 14:51 |  | 69.6867
14:51 |  | 69.12 | 69.81 | 70.31 | 69.7467 | 14:51 |  | 69.7467
14:51 |  | 69.25 | 69.94 | 70.37 | 69.8533 | 14:51 |  | 69.8533
14:51 | 71.6 | 69.31 | 70.06 | 70.44 | 69.9367 | 14:51 | 71.6 | 69.9367
14:51 |  | 69.44 | 70.25 | 70.56 | 70.0833 | 14:51 |  | 70.0833
14:51 |  | 69.56 | 70.5 | 70.69 | 70.25 | 14:51 |  | 70.25
14:51 |  | 69.81 | 70.69 | 70.94 | 70.48 | 14:51 |  | 70.48
14:51 |  | 70.06 | 70.81 | 71.19 | 70.6867 | 14:51 |  | 70.6867
14:51 |  | 70.31 | 71 | 71.44 | 70.9167 | 14:51 |  | 70.9167
14:51 |  | 70.62 | 71.25 | 71.87 | 71.2467 | 14:51 |  | 71.2467
14:51 |  | 70.94 | 71.44 | 72.31 | 71.5633 | 14:51 |  | 71.5633
14:51 |  | 71.31 | 71.62 | 72.62 | 71.85 | 14:51 |  | 71.85
14:51 |  | 71.5 | 71.81 | 72.81 | 72.04 | 14:51 |  | 72.04
14:51 |  | 71.69 | 71.94 | 73 | 72.21 | 14:51 |  | 72.21
14:51 |  | 71.87 | 72.19 | 73.06 | 72.3733 | 14:51 |  | 72.3733
14:51 | 73.9 | 72 | 72.44 | 73.25 | 72.5633 | 14:51 | 73.9 | 72.5633
14:51 |  | 72.12 | 72.75 | 73.56 | 72.81 | 14:51 |  | 72.81
14:51 |  | 72.31 | 72.94 | 73.81 | 73.02 | 14:51 |  | 73.02
14:51 |  | 72.56 | 73.12 | 74.19 | 73.29 | 14:51 |  | 73.29
14:51 |  | 72.87 | 73.25 | 74.5 | 73.54 | 14:51 |  | 73.54
14:51 |  | 73.06 | 73.37 | 74.62 | 73.6833 | 14:51 |  | 73.6833
14:51 |  | 73.25 | 73.5 | 74.69 | 73.8133 | 14:51 |  | 73.8133
14:51 |  | 73.37 | 73.62 | 74.75 | 73.9133 | 14:51 |  | 73.9133
14:51 |  | 73.5 | 73.81 | 74.75 | 74.02 | 14:51 |  | 74.02
14:51 |  | 73.56 | 74 | 74.81 | 74.1233 | 14:51 |  | 74.1233
14:51 |  | 73.69 | 74.06 | 74.87 | 74.2067 | 14:51 |  | 74.2067
14:51 |  | 73.75 | 74.19 | 74.87 | 74.27 | 14:51 |  | 74.27
14:51 | 76.2 | 73.81 | 74.31 | 74.94 | 74.3533 | 14:51 | 76.2 | 74.3533
14:51 |  | 73.94 | 74.44 | 75 | 74.46 | 14:51 |  | 74.46
14:51 |  | 74 | 74.56 | 75.06 | 74.54 | 14:51 |  | 74.54
14:51 |  | 74.12 | 74.75 | 75.19 | 74.6867 | 14:51 |  | 74.6867
14:51 |  | 74.25 | 74.94 | 75.31 | 74.8333 | 14:51 |  | 74.8333
14:51 |  | 74.31 | 75.12 | 75.5 | 74.9767 | 14:51 |  | 74.9767
14:51 |  | 74.5 | 75.37 | 75.62 | 75.1633 | 14:51 |  | 75.1633
14:51 |  | 74.62 | 75.56 | 75.81 | 75.33 | 14:51 |  | 75.33
14:51 |  | 74.81 | 75.75 | 75.94 | 75.5 | 14:51 |  | 75.5
14:51 |  | 75 | 75.94 | 76.19 | 75.71 | 14:51 |  | 75.71
14:51 |  | 75.19 | 76.06 | 76.37 | 75.8733 | 14:51 |  | 75.8733
14:51 |  | 75.31 | 76.25 | 76.5 | 76.02 | 14:51 |  | 76.02
14:51 | 78 | 75.5 | 76.37 | 76.56 | 76.1433 | 14:51 | 78 | 76.1433
14:51 |  | 75.69 | 76.56 | 76.69 | 76.3133 | 14:51 |  | 76.3133
14:51 |  | 75.81 | 76.81 | 76.81 | 76.4767 | 14:51 |  | 76.4767
14:51 |  | 76 | 77.06 | 77 | 76.6867 | 14:51 |  | 76.6867
14:51 |  | 76.25 | 77.31 | 77.19 | 76.9167 | 14:51 |  | 76.9167
14:51 |  | 76.37 | 77.56 | 77.37 | 77.1 | 14:51 |  | 77.1
14:51 |  | 76.56 | 77.75 | 77.56 | 77.29 | 14:51 |  | 77.29
14:51 |  | 76.75 | 77.94 | 77.81 | 77.5 | 14:51 |  | 77.5
14:51 |  | 76.87 | 78.12 | 78 | 77.6633 | 14:51 |  | 77.6633
14:51 |  | 77 | 78.31 | 78.12 | 77.81 | 14:51 |  | 77.81
14:51 |  | 77.12 | 78.5 | 78.37 | 77.9967 | 14:51 |  | 77.9967
14:51 |  | 77.31 | 78.75 | 78.56 | 78.2067 | 14:51 |  | 78.2067
14:51 | 79.8 | 77.44 | 78.94 | 78.87 | 78.4167 | 14:51 | 79.8 | 78.4167
14:51 |  | 77.69 | 79.12 | 79.31 | 78.7067 | 14:51 |  | 78.7067
14:51 |  | 77.94 | 79.25 | 79.69 | 78.96 | 14:51 |  | 78.96
14:51 |  | 78.19 | 79.37 | 80 | 79.1867 | 14:51 |  | 79.1867
14:51 |  | 78.44 | 79.5 | 80.31 | 79.4167 | 14:51 |  | 79.4167
14:51 |  | 78.62 | 79.62 | 80.5 | 79.58 | 14:51 |  | 79.58
14:51 |  | 78.81 | 79.75 | 80.56 | 79.7067 | 14:51 |  | 79.7067
14:51 |  | 78.94 | 79.94 | 80.62 | 79.8333 | 14:51 |  | 79.8333
14:51 |  | 79.06 | 80.12 | 80.69 | 79.9567 | 14:51 |  | 79.9567
14:51 |  | 79.19 | 80.25 | 80.69 | 80.0433 | 14:51 |  | 80.0433
14:51 |  | 79.31 | 80.37 | 80.75 | 80.1433 | 14:51 |  | 80.1433
14:51 |  | 79.44 | 80.5 | 80.87 | 80.27 | 14:51 |  | 80.27
14:52 |  | 79.62 | 80.69 | 81 | 80.4367 | 14:52 |  | 80.4367
14:52 |  | 79.75 | 80.94 | 81.19 | 80.6267 | 14:52 |  | 80.6267
14:52 |  | 79.94 | 81.12 | 81.44 | 80.8333 | 14:52 |  | 80.8333
14:52 |  | 80.06 | 81.31 | 81.62 | 80.9967 | 14:52 |  | 80.9967
14:52 |  | 80.19 | 81.5 | 81.75 | 81.1467 | 14:52 |  | 81.1467
14:52 |  | 80.31 | 81.62 | 81.94 | 81.29 | 14:52 |  | 81.29
14:52 |  | 80.44 | 81.75 | 82.12 | 81.4367 | 14:52 |  | 81.4367
14:52 |  | 80.62 | 81.87 | 82.25 | 81.58 | 14:52 |  | 81.58
14:52 |  | 80.75 | 82.12 | 82.44 | 81.77 | 14:52 |  | 81.77
14:52 |  | 80.87 | 82.37 | 82.69 | 81.9767 | 14:52 |  | 81.9767

## Response Time Data
Time | Yellow | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3
13:58 | 10.7 | 0.25 | 0.12 | 0.56
13:58 |  | 0.25 | 0.12 | 0.63
13:58 |  | 0.31 | 0.19 | 0.81
13:58 |  | 0.5 | 0.31 | 1.06
13:58 |  | 0.63 | 0.5 | 1.31
13:58 |  | 0.81 | 0.69 | 1.56
13:58 |  | 1 | 0.88 | 1.75
13:58 |  | 1.31 | 1.12 | 2 | 0.3 | x | (s1 + s2 + s3)
13:58 |  | 1.81 | 1.56 | 2.25
13:58 |  | 2.31 | 2.06 | 2.44
13:58 |  | 2.75 | 2.56 | 2.63
13:58 |  | 3.13 | 3.06 | 2.88
13:58 | 14.6 | 3.5 | 3.5 | 3.13
13:59 |  | 3.94 | 3.94 | 3.44
13:59 |  | 4.31 | 4.31 | 3.69
13:59 |  | 4.75 | 4.69 | 3.94
13:59 |  | 5.13 | 5.13 | 4.19
13:59 |  | 5.5 | 5.5 | 4.44
13:59 |  | 5.88 | 5.81 | 4.69
13:59 |  | 6.19 | 6.13 | 4.94
13:59 |  | 6.5 | 6.44 | 5.19
13:59 |  | 6.81 | 6.75 | 5.38
13:59 |  | 7.13 | 7 | 5.63
13:59 |  | 7.38 | 7.31 | 5.88
13:59 | 16.3 | 7.69 | 7.56 | 6.06
13:59 |  | 8 | 7.81 | 6.31
13:59 |  | 8.25 | 8.06 | 6.5
13:59 |  | 8.5 | 8.25 | 6.75
13:59 |  | 8.75 | 8.5 | 6.94
13:59 |  | 8.94 | 8.69 | 7.19
13:59 |  | 9.19 | 8.88 | 7.38
13:59 |  | 9.38 | 9.13 | 7.56
13:59 |  | 9.56 | 9.31 | 7.75
13:59 |  | 9.75 | 9.5 | 7.94
13:59 |  | 10 | 9.69 | 8.13
13:59 |  | 10.13 | 9.88 | 8.31
13:59 | 17.5 | 10.31 | 10 | 8.5
13:59 |  | 10.5 | 10.19 | 8.63
13:59 |  | 10.63 | 10.31 | 8.81
13:59 |  | 10.81 | 10.5 | 8.94
13:59 |  | 11 | 10.63 | 9.06
13:59 |  | 11.13 | 10.75 | 9.25
13:59 |  | 11.31 | 10.94 | 9.38
13:59 |  | 11.44 | 11 | 9.5
13:59 |  | 11.56 | 11.13 | 9.69
13:59 |  | 11.69 | 11.25 | 9.81
13:59 |  | 11.81 | 11.44 | 9.94
13:59 |  | 11.94 | 11.5 | 10.06
13:59 |  | 12.06 | 11.63 | 10.25
13:59 | 18.1 | 12.19 | 11.75 | 10.38
13:59 |  | 12.31 | 11.88 | 10.5
13:59 |  | 12.44 | 11.94 | 10.63
13:59 |  | 12.5 | 12 | 10.75
13:59 |  | 12.63 | 12.13 | 10.88
13:59 |  | 12.75 | 12.19 | 11
13:59 |  | 12.88 | 12.25 | 11.13
13:59 |  | 12.94 | 12.31 | 11.19
13:59 |  | 13.06 | 12.38 | 11.31
13:59 |  | 13.13 | 12.44 | 11.44
13:59 |  | 13.25 | 12.5 | 11.56
13:59 |  | 13.31 | 12.56 | 11.69
13:59 | 18.6 | 13.44 | 12.63 | 11.75
13:59 |  | 13.5 | 12.63 | 11.88
13:59 |  | 13.56 | 12.69 | 12
13:59 |  | 13.69 | 12.81 | 12.06
13:59 |  | 13.75 | 12.88 | 12.19
13:59 |  | 13.81 | 12.94 | 12.25
13:59 |  | 13.88 | 12.94 | 12.38
13:59 |  | 14 | 13.06 | 12.5
13:59 |  | 14.06 | 13.06 | 12.56
13:59 |  | 14.13 | 13.13 | 12.69
13:59 |  | 14.19 | 13.19 | 12.75
13:59 |  | 14.25 | 13.25 | 12.81
13:59 | 19.1 | 14.38 | 13.31 | 12.94
13:59 |  | 14.44 | 13.38 | 13
13:59 |  | 14.5 | 13.44 | 13.13
13:59 |  | 14.56 | 13.5 | 13.19
13:59 |  | 14.63 | 13.63 | 13.25
13:59 |  | 14.69 | 13.63 | 13.31
13:59 |  | 14.75 | 13.69 | 13.44
13:59 |  | 14.81 | 13.75 | 13.5
13:59 |  | 14.94 | 13.81 | 13.56
13:59 |  | 14.94 | 13.88 | 13.63
13:59 |  | 15 | 13.94 | 13.75
13:59 |  | 15.06 | 14.06 | 13.81
13:59 | 19.5 | 15.13 | 14.13 | 13.88
14:00 |  | 15.19 | 14.13 | 13.94
14:00 |  | 15.25 | 14.19 | 14
14:00 |  | 15.31 | 14.31 | 14.06
14:00 |  | 15.38 | 14.38 | 14.19
14:00 |  | 15.44 | 14.38 | 14.25
14:00 |  | 15.44 | 14.44 | 14.31
14:00 |  | 15.5 | 14.5 | 14.38
14:00 |  | 15.56 | 14.56 | 14.44
14:00 |  | 15.63 | 14.63 | 14.5
14:00 |  | 15.69 | 14.69 | 14.56
14:00 |  | 15.69 | 14.75 | 14.63
14:00 | 19.8 | 15.75 | 14.81 | 14.69
14:00 |  | 15.81 | 14.88 | 14.75
14:00 |  | 15.81 | 14.94 | 14.81
14:00 |  | 15.88 | 14.94 | 14.88
14:00 |  | 15.94 | 15 | 14.94
14:00 |  | 16 | 15.06 | 15
14:00 |  | 16 | 15.13 | 15.06
14:00 |  | 16.06 | 15.19 | 15.13
14:00 |  | 16.12 | 15.25 | 15.13
14:00 |  | 16.19 | 15.31 | 15.19
14:00 |  | 16.19 | 15.38 | 15.25
14:00 |  | 16.25 | 15.44 | 15.31
14:00 | 20 | 16.31 | 15.44 | 15.38
14:00 |  | 16.37 | 15.5 | 15.44
14:00 |  | 16.37 | 15.56 | 15.5
14:00 |  | 16.44 | 15.63 | 15.56
14:00 |  | 16.44 | 15.69 | 15.63
14:00 |  | 16.5 | 15.81 | 15.69
14:00 |  | 16.5 | 15.88 | 15.69
14:00 |  | 16.56 | 16 | 15.75
14:00 |  | 16.56 | 16.06 | 15.81
14:00 |  | 16.62 | 16.12 | 15.88
14:00 |  | 16.62 | 16.19 | 15.94
14:00 |  | 16.69 | 16.25 | 15.94
14:00 | 20.2 | 16.75 | 16.31 | 16
14:00 |  | 16.75 | 16.37 | 16.06
14:00 |  | 16.81 | 16.44 | 16.06
14:00 |  | 16.81 | 16.5 | 16.12
14:00 |  | 16.87 | 16.56 | 16.19
14:00 |  | 16.87 | 16.62 | 16.25
14:00 |  | 16.94 | 16.69 | 16.31
14:00 |  | 16.94 | 16.75 | 16.31
14:00 |  | 17 | 16.81 | 16.37
14:00 |  | 17 | 16.87 | 16.44
14:00 |  | 17.06 | 16.94 | 16.44
14:00 |  | 17.06 | 16.94 | 16.5
14:00 | 20.3 | 17.06 | 17 | 16.56
14:00 |  | 17.12 | 17.06 | 16.56
14:00 |  | 17.12 | 17.06 | 16.62
14:00 |  | 17.19 | 17.12 | 16.69
14:00 |  | 17.19 | 17.19 | 16.69
14:00 |  | 17.25 | 17.19 | 16.75
14:00 |  | 17.25 | 17.25 | 16.81
14:00 |  | 17.25 | 17.31 | 16.81
14:00 |  | 17.31 | 17.37 | 16.87
14:00 |  | 17.31 | 17.37 | 16.94
14:00 |  | 17.31 | 17.44 | 16.94
14:00 |  | 17.37 | 17.44 | 17
14:00 | 20.4 | 17.37 | 17.5 | 17
14:00 |  | 17.44 | 17.5 | 17.06
14:00 |  | 17.44 | 17.56 | 17.06
14:00 |  | 17.5 | 17.62 | 17.12
14:00 |  | 17.5 | 17.62 | 17.12
14:00 |  | 17.5 | 17.62 | 17.19
14:00 |  | 17.56 | 17.69 | 17.19
14:00 |  | 17.56 | 17.75 | 17.25
14:00 |  | 17.56 | 17.75 | 17.31
14:00 |  | 17.62 | 17.81 | 17.31
14:00 |  | 17.62 | 17.81 | 17.31
14:00 |  | 17.62 | 17.87 | 17.37
14:00 | 20.5 | 17.62 | 17.87 | 17.37
14:01 |  | 17.69 | 17.94 | 17.44
14:01 |  | 17.69 | 18 | 17.44
14:01 |  | 17.69 | 18 | 17.5
14:01 |  | 17.69 | 18.06 | 17.5
14:01 |  | 17.75 | 18.06 | 17.56
14:01 |  | 17.75 | 18.12 | 17.56
14:01 |  | 17.75 | 18.12 | 17.62
14:01 |  | 17.81 | 18.19 | 17.62
14:01 |  | 17.81 | 18.19 | 17.62
14:01 |  | 17.81 | 18.25 | 17.69
14:01 |  | 17.81 | 18.25 | 17.69
14:01 | 20.6 | 17.87 | 18.31 | 17.75
14:01 |  | 17.87 | 18.31 | 17.75
14:01 |  | 17.87 | 18.37 | 17.75
14:01 |  | 17.87 | 18.37 | 17.81
14:01 |  | 17.94 | 18.44 | 17.81
14:01 |  | 17.94 | 18.44 | 17.87
14:01 |  | 17.94 | 18.5 | 17.87
14:01 |  | 17.94 | 18.5 | 17.94
14:01 |  | 18 | 18.5 | 17.94
14:01 |  | 18 | 18.56 | 17.94
14:01 |  | 18 | 18.56 | 18
14:01 |  | 18.06 | 18.56 | 18
14:01 | 20.7 | 18.06 | 18.62 | 18
14:01 |  | 18.06 | 18.62 | 18.06
14:01 |  | 18.12 | 18.69 | 18.06
14:01 |  | 18.12 | 18.69 | 18.12
14:01 |  | 18.12 | 18.69 | 18.12
14:01 |  | 18.12 | 18.75 | 18.12
14:01 |  | 18.12 | 18.75 | 18.19
14:01 |  | 18.12 | 18.75 | 18.19
14:01 |  | 18.19 | 18.81 | 18.19
14:01 |  | 18.19 | 18.81 | 18.25
14:01 |  | 18.19 | 18.81 | 18.25
14:01 |  | 18.19 | 18.87 | 18.31
14:01 | 20.8 | 18.19 | 18.87 | 18.31
14:01 |  | 18.25 | 18.94 | 18.31
14:01 |  | 18.25 | 18.94 | 18.37
14:01 |  | 18.25 | 19 | 18.37
14:01 |  | 18.31 | 18.94 | 18.37
14:01 |  | 18.31 | 19 | 18.37
14:01 |  | 18.31 | 19 | 18.44
14:01 |  | 18.31 | 19.06 | 18.44
14:01 |  | 18.31 | 19.06 | 18.44
14:01 |  | 18.31 | 19.06 | 18.5
14:01 |  | 18.37 | 19.12 | 18.5
14:01 |  | 18.37 | 19.12 | 18.5
14:01 | 20.8 | 18.37 | 19.12 | 18.56
14:01 |  | 18.37 | 19.12 | 18.56
14:01 |  | 18.37 | 19.19 | 18.56
14:01 |  | 18.37 | 19.19 | 18.62
14:01 |  | 18.44 | 19.19 | 18.62
14:01 |  | 18.44 | 19.19 | 18.62
14:01 |  | 18.44 | 19.19 | 18.62
14:01 |  | 18.44 | 19.25 | 18.69
14:01 |  | 18.44 | 19.25 | 18.69
14:01 |  | 18.44 | 19.25 | 18.69
14:01 |  | 18.44 | 19.31 | 18.75
14:01 |  | 18.44 | 19.31 | 18.75
14:01 | 20.9 | 18.44 | 19.31 | 18.75
14:01 |  | 18.44 | 19.31 | 18.75
14:01 |  | 18.5 | 19.37 | 18.75
14:01 |  | 18.5 | 19.37 | 18.75
14:01 |  | 18.5 | 19.37 | 18.81
14:01 |  | 18.5 | 19.37 | 18.81
14:01 |  | 18.5 | 19.37 | 18.87
14:01 |  | 18.5 | 19.37 | 18.87
14:01 |  | 18.5 | 19.44 | 18.87
14:01 |  | 18.5 | 19.44 | 18.87
14:01 |  | 18.5 | 19.44 | 18.94
14:01 |  | 18.5 | 19.44 | 18.94
14:01 | 21 | 18.5 | 19.44 | 18.94
14:02 |  | 18.5 | 19.5 | 18.94
14:02 |  | 18.56 | 19.5 | 19
14:02 |  | 18.56 | 19.5 | 19
14:02 |  | 18.56 | 19.5 | 19
14:02 |  | 18.56 | 19.5 | 19
14:02 |  | 18.56 | 19.56 | 19.06
14:02 |  | 18.56 | 19.56 | 19.06
14:02 |  | 18.62 | 19.56 | 19.06
14:02 |  | 18.62 | 19.56 | 19.06
14:02 |  | 18.62 | 19.62 | 19.12
14:02 |  | 18.62 | 19.56 | 19.12
14:02 | 21 | 18.62 | 19.62 | 19.12
14:02 |  | 18.62 | 19.62 | 19.12
14:02 |  | 18.62 | 19.62 | 19.12
14:02 |  | 18.62 | 19.62 | 19.19
14:02 |  | 18.62 | 19.69 | 19.19
14:02 |  | 18.69 | 19.69 | 19.19
14:02 |  | 18.69 | 19.69 | 19.19
14:02 |  | 18.69 | 19.69 | 19.19
14:02 |  | 18.69 | 19.69 | 19.25
14:02 |  | 18.69 | 19.69 | 19.25
14:02 |  | 18.69 | 19.69 | 19.25
14:02 |  | 18.69 | 19.69 | 19.25
14:02 | 21.1 | 18.69 | 19.69 | 19.25
14:02 |  | 18.69 | 19.69 | 19.25
14:02 |  | 18.69 | 19.69 | 19.31
14:02 |  | 18.69 | 19.75 | 19.31
14:02 |  | 18.69 | 19.75 | 19.31
14:02 |  | 18.69 | 19.75 | 19.31
14:02 |  | 18.75 | 19.75 | 19.31
14:02 |  | 18.75 | 19.75 | 19.31
14:02 |  | 18.75 | 19.81 | 19.37
14:02 |  | 18.75 | 19.81 | 19.37
14:02 |  | 18.75 | 19.81 | 19.37
14:02 |  | 18.75 | 19.81 | 19.37
14:02 | 21.1 | 18.75 | 19.81 | 19.37
14:02 |  | 18.75 | 19.81 | 19.44
14:02 |  | 18.81 | 19.81 | 19.44
14:02 |  | 18.81 | 19.81 | 19.44
14:02 |  | 18.81 | 19.87 | 19.44
14:02 |  | 18.81 | 19.87 | 19.44
14:02 |  | 18.81 | 19.87 | 19.44
14:02 |  | 18.81 | 19.87 | 19.44
14:02 |  | 18.81 | 19.87 | 19.44
14:02 |  | 18.87 | 19.87 | 19.5
14:02 |  | 18.87 | 19.87 | 19.5
14:02 |  | 18.87 | 19.87 | 19.5
14:02 |  | 18.87 | 19.94 | 19.5
14:02 |  | 18.87 | 19.94 | 19.5
14:02 |  | 18.87 | 19.94 | 19.5
14:02 |  | 18.87 | 19.94 | 19.5
14:02 |  | 18.87 | 19.94 | 19.5
14:02 |  | 18.87 | 19.94 | 19.5
14:02 |  | 18.94 | 19.94 | 19.56
14:02 |  | 18.94 | 19.94 | 19.56
14:02 |  | 18.94 | 19.94 | 19.56
14:02 |  | 18.94 | 19.94 | 19.56
14:02 |  | 18.94 | 19.94 | 19.56
14:02 |  | 18.94 | 19.94 | 19.56
14:02 |  | 18.94 | 19.94 | 19.56
14:02 |  | 18.94 | 20 | 19.56
14:02 |  | 18.94 | 20 | 19.62
14:02 |  | 18.94 | 20 | 19.62
14:02 |  | 18.94 | 20 | 19.62

## Static Temp
Time | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Average
13:41 | 19.87 | 19.25 | 18.56 | 19.2267
13:41 | 19.81 | 19.25 | 18.56 | 19.2067 | Static Temp Deviation
13:41 | 19.81 | 19.25 | 18.56 | 19.2067 | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3
13:41 | 19.81 | 19.25 | 18.56 | 19.2067 | 0.060554 | 0.02913 | 0.053956
13:41 | 19.81 | 19.25 | 18.56 | 19.2067
13:42 | 19.81 | 19.25 | 18.56 | 19.2067
13:42 | 19.81 | 19.25 | 18.56 | 19.2067
13:42 | 19.81 | 19.25 | 18.56 | 19.2067
13:42 | 19.81 | 19.25 | 18.56 | 19.2067
13:42 | 19.81 | 19.25 | 18.5 | 19.1867
13:42 | 19.81 | 19.25 | 18.56 | 19.2067
13:42 | 19.81 | 19.25 | 18.5 | 19.1867
13:42 | 19.81 | 19.25 | 18.5 | 19.1867
13:42 | 19.81 | 19.25 | 18.56 | 19.2067
13:42 | 19.81 | 19.19 | 18.5 | 19.1667
13:42 | 19.81 | 19.25 | 18.5 | 19.1867
13:42 | 19.81 | 19.19 | 18.5 | 19.1667
13:42 | 19.81 | 19.19 | 18.5 | 19.1667
13:42 | 19.81 | 19.19 | 18.5 | 19.1667
13:42 | 19.81 | 19.19 | 18.56 | 19.1867
13:42 | 19.75 | 19.19 | 18.5 | 19.1467
13:42 | 19.75 | 19.19 | 18.5 | 19.1467
13:42 | 19.75 | 19.19 | 18.5 | 19.1467
13:42 | 19.75 | 19.19 | 18.5 | 19.1467
13:42 | 19.75 | 19.19 | 18.5 | 19.1467
13:42 | 19.75 | 19.19 | 18.5 | 19.1467
13:42 | 19.75 | 19.19 | 18.44 | 19.1267
13:42 | 19.75 | 19.19 | 18.5 | 19.1467
13:42 | 19.75 | 19.19 | 18.5 | 19.1467
13:42 | 19.75 | 19.19 | 18.44 | 19.1267
13:42 | 19.75 | 19.19 | 18.44 | 19.1267
13:42 | 19.75 | 19.19 | 18.44 | 19.1267
13:42 | 19.75 | 19.19 | 18.44 | 19.1267
13:42 | 19.75 | 19.19 | 18.44 | 19.1267
13:42 | 19.75 | 19.19 | 18.44 | 19.1267
13:42 | 19.75 | 19.19 | 18.44 | 19.1267
13:42 | 19.75 | 19.19 | 18.44 | 19.1267
13:43 | 19.75 | 19.19 | 18.44 | 19.1267
13:43 | 19.75 | 19.19 | 18.44 | 19.1267
13:43 | 19.75 | 19.19 | 18.44 | 19.1267
13:43 | 19.75 | 19.19 | 18.44 | 19.1267
13:43 | 19.75 | 19.19 | 18.44 | 19.1267
13:43 | 19.75 | 19.19 | 18.44 | 19.1267
13:43 | 19.75 | 19.19 | 18.44 | 19.1267
13:43 | 19.75 | 19.19 | 18.44 | 19.1267
13:43 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:43 | 19.75 | 19.19 | 18.44 | 19.1267
13:43 | 19.75 | 19.19 | 18.44 | 19.1267
13:43 | 19.75 | 19.19 | 18.44 | 19.1267
13:43 | 19.75 | 19.19 | 18.44 | 19.1267
13:43 | 19.75 | 19.19 | 18.44 | 19.1267
13:43 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:43 | 19.75 | 19.19 | 18.44 | 19.1267
13:43 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:43 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:43 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:43 | 19.69 | 19.19 | 18.5 | 19.1267
13:43 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:43 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:43 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:43 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:43 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:43 | 19.75 | 19.19 | 18.44 | 19.1267
13:43 | 19.75 | 19.19 | 18.44 | 19.1267
13:43 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:43 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:43 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:43 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:43 | 19.69 | 19.12 | 18.44 | 19.0833
13:43 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:44 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:44 | 19.69 | 19.12 | 18.44 | 19.0833
13:44 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:44 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:44 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:44 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:44 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:44 | 19.69 | 19.19 | 18.5 | 19.1267
13:44 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:44 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:44 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:44 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:44 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:44 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:44 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:44 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:44 | 19.69 | 19.12 | 18.44 | 19.0833
13:44 | 19.69 | 19.12 | 18.44 | 19.0833
13:44 | 19.69 | 19.12 | 18.44 | 19.0833
13:44 | 19.69 | 19.12 | 18.44 | 19.0833
13:44 | 19.69 | 19.12 | 18.44 | 19.0833
13:44 | 19.69 | 19.12 | 18.44 | 19.0833
13:44 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:44 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:44 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:44 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:44 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:44 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:44 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:44 | 19.69 | 19.12 | 18.44 | 19.0833
13:44 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:44 | 19.69 | 19.19 | 18.5 | 19.1267
13:44 | 19.69 | 19.12 | 18.44 | 19.0833
13:45 | 19.69 | 19.19 | 18.5 | 19.1267
13:45 | 19.69 | 19.12 | 18.44 | 19.0833
13:45 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:45 | 19.69 | 19.12 | 18.44 | 19.0833
13:45 | 19.62 | 19.12 | 18.5 | 19.08
13:45 | 19.69 | 19.19 | 18.5 | 19.1267
13:45 | 19.69 | 19.19 | 18.5 | 19.1267
13:45 | 19.69 | 19.19 | 18.5 | 19.1267
13:45 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:45 | 19.69 | 19.19 | 18.5 | 19.1267
13:45 | 19.69 | 19.19 | 18.5 | 19.1267
13:45 | 19.69 | 19.19 | 18.44 | 19.1067
13:45 | 19.62 | 19.19 | 18.5 | 19.1033
13:45 | 19.69 | 19.19 | 18.5 | 19.1267
13:45 | 19.62 | 19.19 | 18.5 | 19.1033
13:45 | 19.62 | 19.19 | 18.5 | 19.1033
13:45 | 19.69 | 19.19 | 18.5 | 19.1267
13:45 | 19.62 | 19.19 | 18.5 | 19.1033
13:45 | 19.62 | 19.19 | 18.5 | 19.1033
13:45 | 19.69 | 19.19 | 18.5 | 19.1267
13:45 | 19.62 | 19.19 | 18.5 | 19.1033
13:45 | 19.62 | 19.19 | 18.5 | 19.1033
13:45 | 19.62 | 19.19 | 18.5 | 19.1033
13:45 | 19.62 | 19.19 | 18.5 | 19.1033
13:45 | 19.62 | 19.19 | 18.5 | 19.1033
13:45 | 19.62 | 19.19 | 18.5 | 19.1033
13:45 | 19.69 | 19.19 | 18.5 | 19.1267
13:45 | 19.62 | 19.19 | 18.5 | 19.1033
13:45 | 19.62 | 19.19 | 18.5 | 19.1033
13:45 | 19.62 | 19.19 | 18.5 | 19.1033
13:45 | 19.62 | 19.19 | 18.5 | 19.1033
13:45 | 19.62 | 19.19 | 18.5 | 19.1033
13:45 | 19.69 | 19.19 | 18.5 | 19.1267
13:46 | 19.62 | 19.19 | 18.5 | 19.1033
13:46 | 19.62 | 19.19 | 18.5 | 19.1033
13:46 | 19.69 | 19.19 | 18.5 | 19.1267
13:46 | 19.62 | 19.19 | 18.5 | 19.1033
13:46 | 19.69 | 19.19 | 18.5 | 19.1267
13:46 | 19.62 | 19.19 | 18.5 | 19.1033
13:46 | 19.62 | 19.19 | 18.5 | 19.1033
13:46 | 19.62 | 19.19 | 18.5 | 19.1033
13:46 | 19.62 | 19.19 | 18.5 | 19.1033
13:46 | 19.62 | 19.19 | 18.5 | 19.1033
13:46 | 19.62 | 19.19 | 18.5 | 19.1033
13:46 | 19.69 | 19.19 | 18.5 | 19.1267
13:46 | 19.62 | 19.19 | 18.56 | 19.1233
13:46 | 19.69 | 19.19 | 18.56 | 19.1467
13:46 | 19.62 | 19.19 | 18.56 | 19.1233
13:46 | 19.62 | 19.19 | 18.56 | 19.1233
13:46 | 19.62 | 19.19 | 18.56 | 19.1233
13:46 | 19.62 | 19.19 | 18.56 | 19.1233
13:46 | 19.62 | 19.19 | 18.56 | 19.1233
13:46 | 19.62 | 19.19 | 18.56 | 19.1233
13:46 | 19.62 | 19.19 | 18.56 | 19.1233
13:46 | 19.69 | 19.19 | 18.56 | 19.1467
13:46 | 19.62 | 19.19 | 18.56 | 19.1233
13:46 | 19.69 | 19.19 | 18.56 | 19.1467
13:46 | 19.62 | 19.19 | 18.56 | 19.1233
13:46 | 19.62 | 19.25 | 18.56 | 19.1433
13:46 | 19.62 | 19.19 | 18.56 | 19.1233
13:46 | 19.62 | 19.19 | 18.56 | 19.1233
13:46 | 19.62 | 19.25 | 18.62 | 19.1633
13:46 | 19.69 | 19.25 | 18.56 | 19.1667
13:46 | 19.69 | 19.19 | 18.62 | 19.1667
13:46 | 19.62 | 19.19 | 18.62 | 19.1433
13:47 | 19.62 | 19.19 | 18.62 | 19.1433
13:47 | 19.62 | 19.25 | 18.62 | 19.1633
13:47 | 19.62 | 19.25 | 18.62 | 19.1633
13:47 | 19.69 | 19.25 | 18.62 | 19.1867
13:47 | 19.62 | 19.25 | 18.62 | 19.1633
13:47 | 19.62 | 19.25 | 18.62 | 19.1633
13:47 | 19.69 | 19.25 | 18.62 | 19.1867